## Sheet1
ID | NAME | COMMENT | IS_CONFIG | DEFAULT | MIN | MAX | SHORT | POSITION
REAGENT_POSLMT_VNEG | 垂直负向极限位置 |  | YES | -3952 | -32500 | 32500 | Z负极限
REAGENT_POSLMT_VPOS | 垂直正向极限位置 |  | YES | 384 | -32500 | 32500 | Z正极限
REAGENT_POS_VRST | 垂直初始位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | Z初始
REAGENT_CLEAN_UP_POS | 清洗池上方垂直位置 |  | YES | -3520 | -32000 | 32000 | 清洗Z高度 | YES
REAGENT_CLEAN_CLN_POS | 清洗池清洗垂直位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 清洗垂直
REAGENT_CLEAN_LIMIT_POS | 清洗池垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 10000 | 清洗极限
REAGENT_BIG_HOLE_UP_POS | 冷藏试剂大孔区上方垂直位置 |  | YES | -1728 | -32000 | 32000 | 冷藏大孔Z高度 | YES
REAGENT_BIG_HOLE_VERTICAL_POS | 冷藏试剂大孔区垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 大孔垂直极限
REAGENT_MID_HOLE_UP_POS | 冷藏试剂中孔区上方垂直位置 |  | YES | -1728 | -32000 | 32000 | 冷藏中孔Z高度 | YES
REAGENT_MID_HOLE_VERTICAL_POS | 冷藏试剂中孔区垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 中孔垂直极限
REAGENT_SMALL_HOLE_UP_POS | 冷藏试剂小孔区上方垂直位置 |  | YES | -1728 | -32000 | 32000 | 冷藏小孔Z高度 | YES
REAGENT_SMALL_HOLE_VERTICAL_POS | 冷藏试剂小孔区垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 小孔垂直极限
REAGENT_COOPERATE_UP_POS | 配合抓杯手上方垂直位置 |  | YES | -2080 | -32000 | 32000 | 配合抓手Z高度 | YES
REAGENT_COOPERATE_VERTICAL_POS | 配合抓杯手垂直位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 配合垂直
REAGENT_COOPERATE_VERTICAL_LIMIT | 配合抓杯手垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 配合极限
REAGENT_X_NEG_LIMIT | X轴负向极限位置 |  | YES | -32000 | -32500 | 0 | X负极限
REAGENT_X_POS_LIMIT | X轴正向极限位置 |  | YES | 32000 | 0 | 32000 | X正极限
REAGENT_X_INIT_POS | X轴初始位置 |  | YES | 200 | -32000 | 32000 | X初始
REAGENT_Y_NEG_LIMIT | Y轴负向极限位置 |  | YES | -32000 | -32500 | 0 | Y负极限
REAGENT_Y_POS_LIMIT | Y轴正向极限位置 |  | YES | 32000 | 0 | 32000 | Y正极限
REAGENT_Y_INIT_POS | Y轴初始位置 |  | YES | 200 | -32000 | 32000 | Y初始
REAGENT_CLEAN_X_POS | 清洗池位置-X轴 |  | YES | 732 | -32000 | 32000 | 清洗X | YES
REAGENT_COOL_X_POS1 | 冷藏试剂区域调试位置1-X轴 |  | YES | -6247 | -32000 | 32000 | 冷藏X1 | YES
REAGENT_COOL_X_POS2 | 冷藏试剂区域调试位置2-X轴 |  | YES | -6039 | -32000 | 32000 | 冷藏X2 | YES
REAGENT_COOL_X_POS3 | 冷藏试剂区域调试位置3-X轴 |  | YES | 6604 | -32000 | 32000 | 冷藏X3 | YES
REAGENT_COOPERATE_X_POS | 配合抓杯手-X轴 |  | YES | -6004 | -32000 | 32000 | 配合抓手X | YES
REAGENT_CLEAN_Y_POS | 清洗池位置-Y轴 |  | YES | -1652 | -32000 | 32000 | 清洗Y | YES
REAGENT_COOL_Y_POS1 | 冷藏试剂区域调试位置1-Y轴 |  | YES | 2085 | -32000 | 32000 | 冷藏Y1 | YES
REAGENT_COOL_Y_POS2 | 冷藏试剂区域调试位置2-Y轴 |  | YES | 12437 | -32000 | 32000 | 冷藏Y2 | YES
REAGENT_COOL_Y_POS3 | 冷藏试剂区域调试位置3-Y轴 |  | YES | 10048 | -32000 | 32000 | 冷藏Y3 | YES
REAGENT_COOPERATE_Y_POS | 配合抓杯手-Y轴 |  | YES | -1924 | -32000 | 32000 | 配合抓手Y | YES
REAGENT_INNER_TIME | 内壁清洗时间 |  | YES | 20 | 0 | 100 | 内壁清洗时间
REAGENT_OUTTER_TIME | 外壁清洗时间 |  | YES | 20 | 0 | 100 | 外壁清洗时间
REAGENT_SUB_TIME | 吸液时间 |  | YES | 10 | 0 | 100 | 吸液时间
REAGENT_DRAIN_TIME | 排液时间 |  | YES | 10 | 0 | 100 | 排液时间
REAGENT_DRAIN_DOWN_TIME | 排试剂下降时间 |  | YES | 10 | 0 | 100 | 排试剂下降时间
REAGENT_SUB_DOWN_TIME | 吸试剂下降时间 |  | YES | 5 | 0 | 100 | 吸试剂下降时间
REAGENT_SUB_FRONT_AIR | 吸液前吸空气量 |  | YES | 10 | 0 | 100 | 吸液前吸空气量
REAGENT_ADD_SUB | 多吸液量 |  | YES | 0 | 0 | 100 | 多吸液量
REAGENT_SUB_PUSH | 吸液后回推量 |  | YES | 0 | 0 | 100 | 吸液后回推量
REAGENT_SUB_LATER_AIR | 吸液后吸空气量 |  | YES | 10 | 0 | 3200 | 吸液后吸空气量
REAGENT_DRAIN_LATER_AIR | 排液后吸空气量 |  | YES | 10 | 0 | 3200 | 排液后吸空气量
REAGENT_CLEAN_LATER_AIR | 清洗后吸空气量 |  | YES | 50 | 0 | 3200 | 清洗后吸空气量
REAGENT_SYRINGE_NEGLMT | 注射器负向极限位置 |  | YES | 3200 | -32000 | 32000 | SYN负极限
REAGENT_SYRINGE_INIT_POS | 注射器初始位置 |  | YES | 2560 | -3200 | 3200 | SYN初始
REAGENT_SYRINGE_POSLMT | 注射器正向极限位置 |  | YES | 100 | 0 | 32000 | SYN正极限
REAGENT_STEP_UL | 1微升对应微步数 |  | YES | 128 | 0 | 516 | ul对应pluses
REAGENT_NSTEP_ACC_DOWN | 垂直下降加速台阶 |  |  | 48 | 0 | 100 | Z fall acc step
REAGENT_NSTEP_DEC_DOWN | 垂直下降减速台阶 |  |  | 48 | 0 | 100 | Z fall down step
REAGENT_NSTEP_ACC_UP | 垂直上升加速台阶 |  |  | 48 | 0 | 100 | Z up acc step
REAGENT_NSTEP_DEC_UP | 垂直上升减速台阶 |  |  | 48 | 0 | 100 | Z up down step
REAGENT_X_ACC_UP | X轴水平加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | X acc step
REAGENT_X_DEC_UP | X轴水平减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | X down step
REAGENT_Y_ACC_UP | Y轴水平加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Y acc step
REAGENT_Y_DEC_UP | Y轴水平减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Y down step
REAGENT_POSSTEP_SYRINGE_ACC | 注射器正向加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | SYN pos acc step
REAGENT_POSSTEP_SYRINGE_DEC | 注射器正向减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | SYN pos down step
REAGENT_NEGSTEP_SYRINGE_ACC | 注射器负向加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | SYN neg acc step
REAGENT_NEGSTEP_SYRINGE_DEC | 注射器负向减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | SYN neg down step
REAGENT_NEEDLE_DETECT1 | 堵针检测阈值1 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 堵针检测值1
REAGENT_NEEDLE_DETECT2 | 堵针检测阈值2 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 堵针检测值2
REAGENT_NEEDLE_DETECT3 | 堵针检测阈值3 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 堵针检测值3
REAGENT_NEEDLE_DETECT4 | 堵针检测阈值4 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 堵针检测值4
REAGENT_NEEDLE_DETECT5 | 堵针检测阈值5 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 堵针检测值5
REAGENT_LIQUID_LEVEL_STEP | 检测到液面后Z轴下降步数 |  | YES | 128 | 0 | 1000 | water Z pluse
REAGENT_AIMS_TEMP | 试剂预热理论目标温度 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 目标温度
REAGENT_TEMP_ADD | 是否开启环境温度动态补偿 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 温度补偿
REAGENT_TEMP_DELTA | 传感器温度与试剂温度偏差 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 偏差温度1
REAGENT_TEMP_DELTA15 | 传感器与试剂温度偏差-室温15度 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 偏差温度2
REAGENT_TEMP_DELTA30 | 传感器与试剂温度偏差-室温30度 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 偏差温度3
REAGENT_KP | PID的比例系数 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Kp
REAGENT_KI | PID的积分时间 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Ki
REAGENT_KD | PID的微分时间 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Kd
REAGENT_CLEAN_ADD | 是否开启清洗预热补偿 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 清洗预热补偿
REAGENT_SUB_ADD | 是否开启吸试剂预热补偿 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 试剂预热补偿
REAGENT_R0 | 传感器R0 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 传感器R0
REAGENT_R37 | 传感器R37 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 传感器R37
REAGENT_R100 | 传感器R100 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 传感器R100
REAGENT_SAVE1 | 传感器调整参数1-保留 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 保留1
REAGENT_SAVE2 | 传感器调整参数2-保留 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 保留2
REAGENT_SHORT_CIRCUIT_TEMP | 传感器短路温度 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 短路温度
REAGENT_BREAK_TEMP | 传感器断路温度 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 断路温度
REAGENT_SUB_SUM_LIQUID | 总吸液量 |  | YES | 1750 | 0 | 32000 | 总吸液量