## Sheet1
ID | NAME | COMMENT | IS_CONFIG | DEFAULT | MIN | MAX | SHORT | POSITION
GRAB_POSLMT_VNEG | 垂直负向极限位置 |  | YES | -32000 | -32500 | 0 | Z负极限
GRAB_POSLMT_VPOS | 垂直正向极限位置 |  | YES | 32000 | 0 | 32000 | Z正极限
GRAB_POS_VRST | 垂直初始位置 |  | YES | 436 | -3200 | 3200 | Z初始位置
GRAB_MIX_HIGHT | 混匀高度垂直位置 |  | YES | 544 | -32000 | 32000 | 混匀高度
GRAB_DELTA_HIGHT | 放杯位置相对抓杯位置高度差 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 抓放高度差
GRAB_MESURE_CATCH_POS | 光学测量位抓杯垂直位置 |  | YES | -1200 | -32000 | 32000 | 光学测量抓杯Z | YES
GRAB_MESURE_VERTICAL_LIMIT | 光学测量位垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 测量垂直极限
GRAB_BORN_CATCH_POS | 光学孵育位抓杯垂直位置 |  | YES | -1192 | -32000 | 32000 | 光学孵育抓杯Z | YES
GRAB_BORN_VERTICAL_LIMIT | 光学孵育位垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 孵育垂直极限
GRAB_MAGNETIC_CATCH_POS | 磁珠杯手动区抓杯垂直位置 |  | YES | -1200 | -32000 | 32000 | 磁珠抓杯Z | YES
GRAB_MAGNETIC_VERTICAL_LIMIT | 磁珠杯手动区垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 磁珠杯垂直极限
GRAB_MAGMEA_CATCH_POS | 磁珠法测量位抓杯垂直位置 |  | YES | -1192 | -32000 | 32000 | 磁珠法抓杯Z | YES
GRAB_MAGMEA_VERTICAL_LIMIT | 磁珠法测量位垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 磁珠法垂直极限
GRAB_DISK_CATCH_POS | 调度盘4#抓杯垂直位置 |  | YES | -1208 | -32000 | 32000 | 调度盘4#抓杯Z | YES
GRAB_DISK_VERTICAL_LIMIT | 调度盘4#垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 调度盘垂直极限
GRAB_COOPERATE_SAMPLE_VERTICAL | 配合样本针垂直位置 |  | YES | 436 | -32000 | 32000 | 配合样本Z | YES
GRAB_COOPERATE_SAMPLE_LIMIT | 配合样本针垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 配合样本Z极限
GRAB_COOPERATE_REAGENT_VERTICAL | 配合试剂针垂直位置 |  | YES | 436 | -32000 | 32000 | 配合试剂Z | YES
GRAB_COOPERATE_REAGENT_LIMIT | 配合试剂针垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 配合试剂Z极限
GRAB_THROW_VERTICAL | 抛杯位置垂直位置 |  | YES | 436 | -32000 | 32000 | 抛杯Z | YES
GRAB_THROW_LIMIT | 抛杯位置垂直极限位置 |  | YES | 0 | -32000 | 32000 | 抛杯垂直极限
GRAB_X_NEG_LIMIT | X轴负向极限位置 |  | YES | -32000 | -32000 | 0 | X负极限
GRAB_X_POS_LIMIT | X轴正向极限位置 |  | YES | 36000 | 0 | 36000 | X正极限
GRAB_X_INIT_POS | X轴初始位置 |  | YES | 200 | -3200 | 3200 | X初始位置
GRAB_Y_NEG_LIMIT | Y轴负向极限位置 |  | YES | -32000 | -32000 | 0 | Y负极限
GRAB_Y_POS_LIMIT | Y轴正向极限位置 |  | YES | 32000 | 0 | 32000 | Y正极限
GRAB_Y_INIT_POS | Y轴初始位置 |  | YES | 200 | -3200 | 3200 | Y初始位置
GRAB_CATCH_Y_DISTANCE | 抓杯准备位置Y轴相对距离 |  | YES | -1024 | -3200 | 3200 | 抓杯准备Y距离
GRAB_THROW_Y_DISTANCE | 抛杯完成位置Y轴相对距离 |  | YES | -848 | -3200 | 3200 | 抛杯完成Y距离
GRAB_CORRECTE_POS1 | 校正码齿1位置-X轴 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 校正X1 | YES
GRAB_CORRECTE_POS2 | 校正码齿2位置-X轴 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 校正X2 | YES
GRAB_DISK_X_POS | 调度盘4#-X轴 |  | YES | -888 | -32000 | 32000 | 调度盘4#X | YES
GRAB_DISK_Y_POS | 调度盘4#-Y轴 |  | YES | -8416 | -32000 | 32000 | 调度盘4#Y | YES
GRAB_COOPERATE_SAMPLE_XPOS | 配合样本针加样-X轴 |  | YES | 7511 | -32000 | 32000 | 配合样本X | YES
GRAB_COOPERATE_SAMPLE_YPOS | 配合样本针加样-Y轴 |  | YES | -8095 | -32000 | 32000 | 配合样本Y | YES
GRAB_COOPERATE_REAGENT_XPOS | 配合试剂针加样-X轴 |  | YES | 21632 | -32000 | 32000 | 配合试剂X | YES
GRAB_COOPERATE_REAGENT_YPOS | 配合试剂针加样-Y轴 |  | YES | -7903 | -32000 | 32000 | 配合试剂Y | YES
GRAB_THROW_X_POS1 | 抛杯位1-X轴 |  | YES | 33704 | -32000 | 50000 | 抛杯X1 | YES
GRAB_THROW_Y_POS1 | 抛杯位1-Y轴 |  | YES | -3440 | -32000 | 32000 | 抛杯Y1 | YES
GRAB_THROW_X_POS2 | 抛杯位2-X轴 |  | YES | 35576 | -32000 | 50000 | 抛杯X2 | YES
GRAB_THROW_Y_POS2 | 抛杯位2-Y轴 |  | YES | 872 | -32000 | 32000 | 抛杯Y2 | YES
GRAB_MAGMEA_X_POS | 磁珠法测量位置51-X轴 |  | YES | -1280 | -32000 | 32000 | 磁珠51X | YES
GRAB_MEGMEA_Y_POS | 磁珠法测量位置51-Y轴 |  | YES | -2304 | -32000 | 32000 | 磁珠51Y | YES
GRAB_MESURE_X_POS1 | 光学测量位置1-X轴 |  | YES | 27656 | -32000 | 32000 | 光学测量X1 | YES
GRAB_MESURE_Y_POS1 | 光学测量位置1-Y轴 |  | YES | -4912 | -32000 | 32000 | 光学测量Y1 | YES
GRAB_MESURE_X_POS12 | 光学测量位置12-X轴 |  | YES | 11416 | -32000 | 32000 | 光学测量X12 | YES
GRAB_MESURE_Y_POS12 | 光学测量位置12-Y轴 |  | YES | -4848 | -32000 | 32000 | 光学测量Y12 | YES
GRAB_BORN_X_POS21 | 光学孵育位21-X轴 |  | YES | 1112 | -32000 | 32000 | 光学孵育21X | YES
GRAB_BORN_Y_POS21 | 光学孵育位21-Y轴 |  | YES | -5352 | -32000 | 32000 | 光学孵育21Y | YES
GRAB_BORN_X_POS26 | 光学孵育位26-X轴 |  | YES | 8464 | -32000 | 32000 | 光学孵育26X | YES
GRAB_BORN_Y_POS26 | 光学孵育位26-Y轴 |  | YES | -5400 | -32000 | 32000 | 光学孵育26Y | YES
GRAB_BORN_X_POS38 | 光学孵育位38-X轴 |  | YES | 8408 | -32000 | 32000 | 光学孵育38X | YES
GRAB_BORN_Y_POS38 | 光学孵育位38-Y轴 |  | YES | 560 | -32000 | 32000 | 光学孵育38Y | YES
GRAB_MEGNETIC_X_POS61 | 磁珠杯手动放杯61--X轴 |  | YES | 11520 | -32000 | 32000 | 磁珠61X | YES
GRAB_MEGNETIC_Y_POS61 | 磁珠杯手动放杯61--Y轴 |  | YES | 560 | -32000 | 32000 | 磁珠61Y | YES
GRAB_MEGNETIC_X_POS72 | 磁珠杯手动放杯72--X轴 |  | YES | 27792 | -32000 | 32000 | 磁珠72X | YES
GRAB_MEGNETIC_Y_POS72 | 磁珠杯手动放杯72--Y轴 |  | YES | 384 | -32000 | 32000 | 磁珠72Y | YES
GRAB_MIX_STRENGTH1 | 混匀强度1-光学法-弱 |  | YES | 244 | 0 | 1000 | 混匀强度1
GRAB_MIX_STRENGTH2 | 混匀强度2-光学法-中弱 |  | YES | 274 | 0 | 1000 | 混匀强度2
GRAB_MIX_STRENGTH3 | 混匀强度3-光学法-中 |  | YES | 304 | 0 | 1000 | 混匀强度3
GRAB_MIX_STRENGTH4 | 混匀强度4-光学法-中强 |  | YES | 334 | 0 | 1000 | 混匀强度4
GRAB_MIX_STRENGTH5 | 混匀强度5-光学法-强 |  | YES | 364 | 0 | 1000 | 混匀强度5
GRAB_MIX_STRENGTH6 | 混匀强度6-磁珠法-弱 |  | YES | 244 | 0 | 1000 | 混匀强度6
GRAB_MIX_STRENGTH7 | 混匀强度7-磁珠法-中弱 |  | YES | 274 | 0 | 1000 | 混匀强度7
GRAB_MIX_STRENGTH8 | 混匀强度8-磁珠法-中 |  | YES | 304 | 0 | 1000 | 混匀强度8
GRAB_MIX_STRENGTH9 | 混匀强度9-磁珠法-中强 |  | YES | 334 | 0 | 1000 | 混匀强度9
GRAB_MIX_STRENGTH10 | 混匀强度10-磁珠法-强 |  | YES | 364 | 0 | 1000 | 混匀强度10
GRAB_OPTICS_MIX_SAMPLE_TIME | 光学混匀时间-样本混合液 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Sample1
GRAB_OPTICS_MIX_MIX_TIME | 光学混匀时间-中间试剂 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Mid1
GRAB_OPTICS_MIX_TRI_TIME | 光学混匀时间-触发试剂 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Tri1
GRAB_MEGNETIC_MIX_SAMPLE_TIME | 磁珠混匀时间-样本混合液 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Sample2
GRAB_MEGNETIC_MIX_MID_TIME | 磁珠混匀时间-中间试剂 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Mid2
GRAB_MEGNETIC_MIX_TRI_TIME | 磁珠混匀时间-触发试剂 |  | YES | 0 | 0 | 0 | Mix time Tri2
GRAB_CATCH_CORRECTE | 是否开启抓手X轴校正 |  | YES | 0 | 0 | 0 | 校正
GRAB_NSTEP_ACC_DOWN | 垂直下降加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Z fall acc step
GRAB_NSTEP_DEC_DOWN | 垂直下降减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Z fall down step
GRAB_NSTEP_ACC_UP | 垂直上升加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Z up acc step
GRAB_NSTEP_DEC_UP | 垂直上升减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Z up down step
GRAB_X_ACC_UP | X轴水平加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | X acc step
GRAB_X_DEC_UP | X轴水平减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | X down step
GRAB_Y_ACC_UP | Y轴水平加速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Y acc step
GRAB_Y_DEC_UP | Y轴水平减速台阶 |  |  | 96 | 0 | 100 | Y down step
GRAB_MIX_ACC_UP | 混匀速度加速台阶 |  | YES | 96 | 0 | 100 | Mix acc step
GRAB_MIX_DEC_UP | 混匀速度减速台阶 |  | YES | 96 | 0 | 100 | Mix down step
GRAB_MESURE_CATCH_POS12 | 光学测量位抓杯垂直位置12 |  | YES | -1216 | -32000 | 32000 | 光学测量12Z | YES
GRAB_BORN_CATCH_POS26 | 光学孵育位抓杯垂直位置26 |  | YES | -1168 | -32000 | 32000 | 光学孵育26Z | YES
GRAB_BORN_CATCH_POS38 | 光学孵育位抓杯垂直位置38 |  | YES | -1192 | -32000 | 32000 | 光学孵育38Z | YES
GRAB_MAGNETIC_CATCH_POS72 | 磁珠杯手动区抓杯垂直位置72 |  | YES | -1168 | -32000 | 32000 | 磁珠抓杯72Z | YES