## Sheet1
ID | NAME | COMMENT | IS_CONFIG | DEFAULT | MIN | MAX
HEAT_CALCULATE_TEMPERATURE | 孵育测量预热理论目标温度 |  | NO | 37
HEAT_SENSOR_REAGENT_ERROR | 传感器温度与试剂温度偏差 |  | NO | 0
HEAT_SENSOR_REAGENT_DIFF_15 | 传感器与试剂温度偏差-室温15度 |  | NO | 0
HEAT_SENSOR_REAGENT_DIFF_30 | 传感器与试剂温度偏差-室温30度 |  | NO | 0
HEAT_PROPORTION_COEFFICIENT | PID的比例系数100倍数 |  | NO | 100
HEAT_INTEGRAL_COEFFICIENT | PID的积分系数100倍数 |  | NO | 0
HEAT_DIFFERENTIAL_COEFFICIENT | PID的微分系数100倍数 |  | NO | 0
HEAT_EPS1 | 积分分离常数1 100倍数 |  | NO | 100
HEAT_EPS2 | 积分分离常数2 100倍数 |  | NO | 20
HEAT_UMAX | PID差值最大值100倍数 |  | NO | 70
HEAT_UMIN | PID差值最小值100倍数 |  | NO | 0
HEAT_SENSOR_R0 | 传感器R0 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_R37 | 传感器R37 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_R100 | 传感器R100 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_ADJUSTMENT_PARAMETERS1 | 传感器调整参数1 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_ADJUSTMENT_PARAMETERS2 | 传感器调整参数2 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_OPENCIRCUIT_TEMPERATURE | 传感器短路温度 |  | NO | 1
HEAT_SENSOR_SHORTCIRCUIT_TEMPERATURE | 传感器断路温度 |  | NO | 1